# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440112-2025-00521

#### 采购项目编号：GZCQC2500FG01001

#### 项目名称：黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目

#### 采购人：广州开发区“中小企业能办大事”审批服务中心（广州开发区建设工程设计审查事务管理服务中心）

#### 采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广州程启招标代理有限公司受广州开发区“中小企业能办大事”审批服务中心（广州开发区建设工程设计审查事务管理服务中心）的委托，采用公开招标方式组织采购黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目

采购计划编号：440112-2025-00521

采购项目编号：GZCQC2500FG01001

采购方式：公开招标

预算金额：10,000,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目):

采购包预算金额：10,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专业技术服务 | 黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目 | 1(项) | 详见第二章 | 10,000,000.00 | 否 |

本采购包接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：2年（本项目服务时间自合同签订之日起2年或结算金额累计达到本项目预算金额时，以先到者为期限，本合同随之终止。合同期限内采购人向中标人所委托的项目，中标人需按照合同要求完成并提交最终成果。）

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目）：1)本项目预留部分采购预算份额专门面向中小企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则(试行)》规定，对其中适宜由中小企业提供的采购项目，预留该适宜部分采购预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。 2)本项目所属行业：其他未列明行业。 3)如投标人为大型企业的，必须以联合体形式参与本项目，组成联合体的中小企业与其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。须提供《联合体共同投标协议书》，并明确中小企业的协议合同金额应当达到采购预算总额的40%以上(其中预留给小微企业的部分不低于采购预算总额的28%)，且组成联合体中的中小企业须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。 4)如投标人为中型企业的，必须以联合体形式参与本项目，组成联合体的中小企业与其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。须提供《联合体共同投标协议书》，并在中小企业的协议中明确预留给小微企业的部分不低于采购预算总额的28%，且组成联合体中的中小企业须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。 5)如投标人为小/微型企业的，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。 注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》）

4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟）

5)投标人须具有城乡规划编制乙级（或以上）及测绘乙级（或以上）资质。（根据《自然资源部办公厅关于城乡规划编制单位甲级资质证书延期有关事宜的通知》的规定，有效期至2023年12月31日的城乡规划编制单位甲级资质证书，有效期延长至2025年12月31日；各省（自治区、直辖市）自然资源主管部门及新疆生产建设兵团自然资源局对乙级城乡规划编制单位资质的管理可参照该文执行。如相关主管部门有最新政策，按最新政策执行。如相关主管部门有最新政策，按最新政策执行）。（提供证书复印件）

6)本项目接受联合体投标。如以联合体形式参与投标，联合体成员方不得超过3家，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标。联合体成员必须各方共同签署《联合体共同投标协议书》，明确分工。且投标时必须提交《联合体共同投标协议书》。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州开发区“中小企业能办大事”审批服务中心（广州开发区建设工程设计审查事务管理服务中心）

地址：广州市黄埔区香雪三路3号

联系方式：020-82110805

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

#### 3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

为进一步优化广州开发区、黄埔区营商环境，提高企业投资建设项目筹建报批便利化水平，特开展本次“黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目”政府采购工作。

“黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目”通过政府购买方式开展，为黄埔区、广州开发区企业投资的工业和仓储用地建设项目，提供地形图测量、管线探测、规划技术审查、建设工程规划放线测量、城乡规划审批的公示公布5项服务。

二、项目基本情况：

| 项目名称 | 预算金额（最高限价） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目 | 1000万元，其中2025年财政预算批复金额为100万元，2026年、2027年的财政预算金额以实际批复的为准。 | 2年（本项目服务时间自合同签订之日起2年或结算金额累计达到本项目预算金额时，以先到者为期限，本合同随之终止。合同期限内采购人向中标人所委托的项目，中标人需按照合同要求完成并提交最终成果。） |

采购包1（黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本项目服务时间自合同签订之日起2年或结算金额累计达到本项目预算金额时，以先到者为期限，本合同随之终止。合同期限内采购人向中标人所委托的项目，中标人需按照合同要求完成并提交最终成果。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市黄埔区、广州开发区 |
| 付款方式 | 第1期为(款项)：支付比例100%，首期预付款支付比例最高不超过本项目预算金额的10%，即人民币100万元。采购人按以下方式办理支付： （1）合同签订且采购人财政拨款到位后，在收到中标人有效发票5个工作日内，采购人向中标人支付2025年的财政预算批复金额100万作为项目预付款； （2）2026年2月1日起20个工作日内，中标人统计从实际服务开始实施日至2026年1月31日（包含31日）的实际工作总额（即工作成果交付且通过采购人验收的量），采购人对实际工作总额审核并组织验收，通过验收程序后，在收到中标人有效发票5个工作日内，向中标人支付服务进度款（需扣除项目预付款）； （3）2026年8月1日起20个工作日内，中标人统计从2026年2月1日至2026年7月31日（包含31日）的实际工作总额（即工作成果交付且通过采购人验收的量），采购人对实际工作总额审核并组织验收，通过验收程序后，在收到中标人有效发票5个工作日内，向中标人支付服务进度款； （4）2026年结算日（结算日以甲方确定的时间为准）起20个工作日内，中标人统计从2026年8月1日至2026年结算日的实际工作总额（即工作成果交付且通过采购人验收的量），采购人对实际工作总额审核并组织验收，通过验收程序后，在收到中标人有效发票5个工作日内，向中标人支付服务进度款； （5）合同约定工作全部完成之后，中标人统计从2026年8月1日至合同约定工作全部完成之日的实际工作总额（即工作成果交付且通过采购人验收的量），采购人对实际工作总额核定，并经专家对项目整体评审验收通过后，在收到中标人有效发票5个工作日内，向中标人支付服务尾款。 注：1.项目结算金额不得超过合同总额。 2.采购人在支付上述每笔款项前，中标人应向采购人提供合法有效的等额正式发票，采购人在收到中标人提供的合法有效的等额正式发票后5个工作日内办理支付手续。 3.上述所有款项均在区财政局审定该专项资金并拨款到位后支付。因采购人使用的是财政资金，采购人办理财政请款手续的时间不计入付款期限。若政府有关部门审定本合同项下相关费用时间过长，采购人应协调审核工作，中标人理解、认同，且不得因此追究采购人的责任 。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：按以下列标准和方式对中标人的技术服务工作成果进行验收： （1）中标人完成技术服务工作的形式：提交采购需求规定的项目成果。 （2）技术服务工作成果的验收标准：符合采购需求中工作内容的要求，且通过采购人组织的验收 。 （3）技术服务工作成果的验收方法：采购人组织验收，包括每项进度款是组织内部验收程序，项目最终整体验收是组织专家评审验收会。 （4）验收的时间和地点：由采购人确定。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他专业技术服务 | 黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目 | 项 | 1.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目内容 （一）地形图测量 1.实地进行地形图测量并成图； 2.在地形图上叠加规划要素。 （二）管线探测 查明地下管线的种类、平面位置、走向深埋（或高程）、规格、性质、材料等编绘地下管线图。 （三）规划技术审查 包括设计方案技术审查、建设工程规划许可技术审查、建设工程规划条件核实技术审查3项服务内容，其中： 1.设计方案技术审查具体包括行政审批技术审查和电子报批技术审查 （1）行政审批技术审查的主要内容有：周边现有及规划道路、河涌、管线（有提供现状管线详查资料的）、邻避设施的审查；案件历史文证核查；提交材料的核查；城市总规、控规、专项规划的核查；以及《广州市城乡规划技术规定》要求的审查内容。 （2）电子报批技术审查的主要内容有：电子报批文件所载设计方案规划图纸的完整性是否符合我市规划行政管理部门的要求；电子报批图层和规划指标定义与所载设计方案图纸是否一致、是否符合我市规划行政管理部门的要求；规划指标核算、统计。 2.建设工程规划许可技术审查具体包括行政审批技术审查和电子报批技术审查 （1）行政审批技术审查的主要内容有：周边现有及规划道路、河涌、管线（有提供现状管线详查资料的）、邻避设施的审查；案件历史文证核查；提交材料的核查；城市总规、控规、专项规划的核查；以及《广州市城乡规划技术规定》要求的审查内容。 （2）电子报批技术审查的主要内容有：电子报批文件所载建筑工程规划报建图的完整性是否符合我市规划行政管理部门的要求；电子报批图层和规划指标定义与所载建筑工程规划报建图是否一致、是否符合我市规划行政管理部门的要求；规划指标核算、统计。 3.建设工程规划条件核实技术审查的主要内容 周边现有及规划道路、河涌、管线（有提供现状管线详查资料的）、邻避设施的审查；案件历史文证核查；提交材料的核查；城市总规、控规、专项规划的核查；以及《广州市城乡规划技术规定》要求的审查内容；规划指标核算、统计；规划竣工图核算指标与规划报建、验收测量指标对比。同时还应考虑对广州市建设工程规划条件核实工作指引（试行）中审核要点的审查。 （四）建设工程规划放线测量 1.现状地形及建筑主轴线剖面图； 2.平面位置关系图； 3.建设工程现场放线； 4.建设工程规划放线测量册制作； 5.项目现场内容核查并出具核查意见。 （五）城乡规划审批的公示公布 1.规划批前公示图、批后公布图的设计，公布牌制作及相关审批结果（含人防）的网上公示公布工作； 2.规划批前公示的现场公示和巡查工作； 3.提供公示公布情况报告。 上述服务内容应根据上级部门相关要求，实时更新，确保服务成果符合相关行政主管部门的技术标准和要求。 |
|  | 2 | 二、相关责任及服务要求 1.采购人负责“黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目”工作的统筹指导和组织协调，负责落实服务资金，保障此项工作顺利开展。 2. 采购人可根据实际需要，通过委托第三方技术机构或专家评审对中标人提交的服务成果进行检查，并按相关规定和合同要求对检查出现的问题进行处理。 3.中标人应积极配合采购人落实相对集中行政许可权试点改革的相关要求，为推进技术审查与行政审批相分离等改革措施提供技术咨询及技术支撑。 4.中标人应依据《广州市城乡规划技术规定》（广州市人民政府令2015年第33号）、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）、《国家基本比例尺地图测绘基本技术规定》（GB 35650-2017）、《地下管线数据获取规程》（GB/T 35644-2017）等规范标准及国家、省、市的相关法律法规、技术规定等切实履行相应服务工作的职责，在约定的时限内，保质保量完成服务工作，并对提交的服务结果负责，确保服务成果符合相关行政主管部门的技术标准和要求。 5.中标人应遵循采购人制定的相关服务管理规定，严格遵守工作流程，按照采购人的中期评估意见和建议优化工作，对第三方服务机构或专家评审发现的问题及时认真整改，不断提升服务质量。 6.中标人应建立健全内部管理机制，保证工作中所需要的所有设备设施，保障业务交通需求，规范化管理，做好服务记录和档案工作。 7.中标人应配置满足服务要求的技术团队，团队成员不少于10名，其中项目负责人1名（需具备城市（乡）规划或测绘专业高级工程师（或以上）职称证书，6年及以上从业经验，负责项目的总体协调，能够统筹项目管理、技术管理），技术负责人1名（需具备城市（乡）或测绘规划专业高级工程师（或以上）职称证书，5年及以上从业经验），规划专业高级工程师（或以上）职称的技术人员不少于4名，测绘专业高级工程师（或以上）职称的技术人员不少于4名。并派驻4名具备测绘或城市（乡）规划等相关专业的技术人员在采购人工作和办公时间向采购人提供现场驻点服务，为企业提供技术咨询服务。中标人应确定一名固定技术负责人，参加工作会议，参与制度制定、技术协调等相关工作，保障服务环节各项工作稳步开展。投标时所提供的项目负责人、技术负责人和项目组专业人员，中标后必须基本固定，如要更换必须书面通知采购人，获得批准后方可变更。 8.中标人在开展项目服务业务过程中不得再向企业重复收费。 9.中标人应遵守相关的保密要求，对企业所提交材料涉及的商业秘一密、技术秘一密和各类隐私负有保密责任。 10.中标人应做好廉政风险防控，不得利用本次政府采购业务关系，通过任何形式接受、索要相关单位或人员的礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等，不得向建设单位推荐其他任何第三方服务单位。 11.中标人有违反廉政纪律行为经采购人、相关部门调查属实的，视为中标人单方违约，采购人有权终止服务合同；造成损失的，将依法追究其经济赔偿等相关责任。 12.中标人提交的工作成果应当全面、真实、客观，不得有虚假陈述，不得伪造、篡改数据或者提供虚假伪造的材料。造成损失的，将依法追究其经济赔偿等相关责任。 13.如为联合体投标，所有的成果文件均须经牵头方审核确认，并由牵头方盖章。牵头方对成果质量负责。 |
|  | 3 | 三、办理时限 （一）地形图测量 1.测区面积≤50000平方米，不超过10个工作日； 2. 50000平方米＜测区面积≤100000平方米，不超过15个工作日； 3.如测区面积超100000平方米或测区情况复杂等特殊情况，工期可另行协商拟定，不超过30个工作日； 4.以上时限不包括补充资料时间。 （二）管线探测 1.测区面积≤50000平方米，不超过10个工作日； 2. 50000平方米＜测区面积≤100000平方米，不超过15个工作日； 3.如测区面积超100000平方米或测区情况复杂等特殊情况，工期可另行协商拟定，不超过30个工作日； 4.以上时限不包括补充资料时间。 （三）规划技术审查 1.设计方案技术审查：不超过5个工作日； 2.建设工程规划许可技术审查：不超过5个工作日； 3.建设工程规划条件核实技术审查：不超过5个工作日； 4.以上时限不包括补充资料和修改图纸时间。 （四）规划放线测量 1.建筑面积≤50000平方米，不超过10个工作日； 2. 50000平方米＜建筑面积≤100000平方米，不超过15个工作日； 3.如建筑面积超100000平方米或测区情况复杂等特殊情况，工期可另行协商拟定，不超过30个工作日； 4.以上时限不包括补充资料和修改图纸时间。 （五）规划公示公布 1.在接受要求开展规划批前公示或批后公布需求的1个工作日内，完成批前公示图或批后公布图初稿的设计，并提交给采购人对应业务部门审核。如业务部门要求修改，在第2个工作日内按照要求完成修改，再次提交业务部门审核。 2.在规划批前公示图或批后公布图初稿通过业务部门审核后，于接到业务部门通知后的1个工作日内完成批前公示图或批后公布图定稿样图的设计，打印规划批前公示或批后公布定稿样图并提交给采购人审核；根据审核通过的样图制作批前公示图或批后公布图。 （六）其他 1.上述各事项的办理时限从采购人收到申请企业的次日起算，以采购人通知企业办结为止（不包括补充资料和修改图纸时间）。中标人原则上应预留不少于0.5个工作日的时间供采购人掌握结果并通知企业。 2.采购人与中标人经协商一致，可根据工作实际情况，将上述部分事项内容并联或合并办理，合并办理时限原则上应进一步压缩，不得多于各项工作时限的累加。 |
|  | 4 | 四、服务费用计费单价 序号; 项目; 子项; 单价最高限价. 1; 规划技术审查; 类别; 单价（元）. 行政审批技术审查; 规划设计方案技术审查（宗）; ¥8,000.00. 建设工程规划许可技术审查（宗）; ¥5,650.00. 建设工程规划条件核实技术审查（宗）; ¥3,600.00. 2; 规划公示公布; 类别; 单价（元）. 规划批前公示（宗）; ¥3,000.00. 规划批后公布（宗）; ¥2,800.00. 3; 管线探测; 类别; 单价（元）. 新建项目; 管线探测（公里）; ¥8,878.00. E级GPS点测量（个）; ¥1,780.00. 加改扩项目; 管线探测（公里）; ¥8,878.00. E级GPS点测量（个）; ¥2,450.00. 4; 地形图测量; 类别; 单价（元）. 新建项目; 测图面积（平方公里）; ¥188,000.00. E级GPS点测量（个）; ¥1,780.00. 加改扩项目; 测图面积（平方公里）; ¥270,000.00. E级GPS点测量（个）; ¥2,450.00. 5; 规划放线测量; 类别; 单价（元）. 新建项目; 建筑物放线、拔地定桩（点）; ¥454.00. 极坐标细部点测量（点）; ¥42.00. E级GPS点测量点数（个）; ¥1,780.00. 加改扩项目; 建筑物放线、拔地定桩（点）; ¥454.00. 极坐标细部点测量（点）; ¥42.00. E级GPS点测量点数（个）; ¥2,450.00. |
|  | 5 | 五、支付原则 1.采购人不承诺中标人在服务期间承接服务业务的数量及服务费用必须达到合同总金额。服务费用以实际发生的工作量为准，服务费用计算公式为：实际工作量*计费单价，计费单价=单价最高限价*(1-中标下浮率)。项目单价包含了中标人完成本合同工作所需人工、成本、税费等全部费用。 2.★报价要求：对“服务费用计费单价”以统一下浮率报价，投标下浮率0-100%，该下浮率必须为固定报价（如20%），不得存在区间值（如20%～25%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理，报价下浮率的报价均应包含国家规定的税费。 3.以中标人提交的服务结果作为核定工作量的依据，结算价款以采购人审定为准，经采购人审核并组织验收后，支付相关服务费用。 4.合同约定工作全部完成之后，中标人整理并提交验收材料，采购人收到验收材料30个工作日内组织项目验收专家评审会，对项目服务内容、服务标准等进行评审。 5.结算价款以采购人审定为准。 |
|  | 6 | 六、其他要求 （一）服务要求 1.中标人接受项目委托后，必须向采购人提交工作实施方案及技术团队人员情况，采购人有权根据实际需要对方案和人员进行调整，经采购人确认后，中标人必须严格按照确定后的方案和人员按时按质按量出具成果。 2.投标人需要熟悉项目所在地区的基础信息数据，包括但不限于相关的技术标准、相关政策的要求、服务的重点难点等。 3.结合本项目工作要求内容，投标人需要针对各类项目制定包含技术路线、研究方法、工作流程的项目实施方案。 4.为保证本项目能按时高质的顺利完成，投标人需对本项目的技术要点分析并提出合理化建议。 5.投标人需结合采购需求对保密、廉政风险等要求拟定各环节的保障措施，确保项目实施过程中的依法依规开展。 6.本项目属于规划审批便利化服务项目，投标人所提供的服务需有效地体现对项目企业的售后服务与技术支持，有效地帮助项目企业解决项目前期和后期的实施过中遇到的问题。 7.为保障服务时效性，中标人应在收到采购人通知（电话或书面）后，在30分钟内做出响应，与采购人沟通处理。 （二）质量保障要求 1.须严格执行相关工作程序和规定，以科学态度和方法，实事求是，独立、客观、公正地对本项目作出科学评价或提出优化意见；对项目负责，严禁在工作中弄虚作假。 2.建立技术质量管理制度，明确项目负责人及各技术人员的职责，遵守法律法规，有明确的质量保障方案。 3.中标人应针对本项目制定工作进度计划，对职责范围内应当办理的事项，要在规定时间内抓紧办理，提高工作效率，不推辞、不拖延、不贻误；没有正当理由而贻误工作且造成不良后果的，要追究相关人员责任。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州程启招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州开发区“中小企业能办大事”审批服务中心（广州开发区建设工程设计审查事务管理服务中心），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：下浮率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：本项目不适用。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费，本项目的招标代理服务费6.2550万元。 （1）代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同； （2）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，以联合体形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：朱小姐

电话：020-83576900

传真：83499619

邮箱：gzcqc2006@163.com

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

邮编：510110

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市黄埔区财政局债务和采购管理处

地 址：广州市黄埔区香雪三路1号行政中心E座123室

电 话：020-82376610

邮 编：510700

传 真：020-82118411

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州程启招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广州程启招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） |
| 8 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） |
| 9 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） |
| 10 | 投标人须具有城乡规划编制乙级（或以上）及测绘乙级（或以上）资质 | 投标人须具有城乡规划编制乙级（或以上）及测绘乙级（或以上）资质。（根据《自然资源部办公厅关于城乡规划编制单位甲级资质证书延期有关事宜的通知》的规定，有效期至2023年12月31日的城乡规划编制单位甲级资质证书，有效期延长至2025年12月31日；各省（自治区、直辖市）自然资源主管部门及新疆生产建设兵团自然资源局对乙级城乡规划编制单位资质的管理可参照该文执行。如相关主管部门有最新政策，按最新政策执行。如相关主管部门有最新政策，按最新政策执行）。（提供证书复印件） |
| 11 | 本项目接受联合体投标 | 本项目接受联合体投标。如以联合体形式参与投标，联合体成员方不得超过3家，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标。联合体成员必须各方共同签署《联合体共同投标协议书》，明确分工。且投标时必须提交《联合体共同投标协议书》。 |
| 12 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 1)本项目预留部分采购预算份额专门面向中小企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则(试行)》规定，对其中适宜由中小企业提供的采购项目，预留该适宜部分采购预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。 2)本项目所属行业：其他未列明行业。 3)如投标人为大型企业的，必须以联合体形式参与本项目，组成联合体的中小企业与其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。须提供《联合体共同投标协议书》，并明确中小企业的协议合同金额应当达到采购预算总额的40%以上(其中预留给小微企业的部分不低于采购预算总额的28%)，且组成联合体中的中小企业须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。 4)如投标人为中型企业的，必须以联合体形式参与本项目，组成联合体的中小企业与其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。须提供《联合体共同投标协议书》，并在中小企业的协议中明确预留给小微企业的部分不低于采购预算总额的28%，且组成联合体中的中小企业须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。 5)如投标人为小/微型企业的，须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。 注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限要求 | 是否满足项目的合同履行期限要求。 |
| 2 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 4 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法定代表人授权书。 |
| 5 | 投标报价要求 | 投标下浮率0-100%，该下浮率必须为固定报价（如20%），不得存在区间值（如20%～25%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 |
| 6 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。 |
| 9 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分40.0分 技术部分45.0分 综合信用分5.0分 报价得分10.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术标准、成果要求及前期准备（一） (2.0分) | 投标人根据项目内容的要求，明确技术标准、成果要求，并为了推进项目的实施做好前期准备工作，包括但不限于以下内容：①政策的要求；②团队的组建；③服务的重点难点；④可能出现的情况及应对措施。能提供以上内容的，得2分；如未提供或提供不完整，则本项及技术标准、成果要求及前期准备（二）均不得分。 |
|  |  | 技术标准、成果要求及前期准备（二） (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;8.0;） | 在符合“技术标准、成果要求及前期准备（一）”的基础上，对投标人提供的技术标准、成果要求及前期准备进行详细评审： （1）技术标准、成果资料要求清楚，前期准备调查工作充分，完全满足且优于采购需求，得8分； （2）技术标准、成果资料要求较清楚，前期准备调查工作较充分，满足采购需求，得5分； （3）技术标准、成果资料要求清晰度欠缺，前期准备调查工作不充分，部分满足采购需求，得3分； （4）技术标准、成果资料要求不清楚，未做前期准备调查工作，不能满足采购需求，得1分； （5）无或其它不得分。 |
|  |  | 项目实施方案（一） (2.0分) | 投标人根据采购需求中对地形图测量、管线探测、规划技术审查、规划放线测量、规划公示公布的内容及服务要求拟定项目的实施方案，包括但不限于以下内容：①对项目实施环境，实施步骤；②过程控制以及成果的质量评定。能提供以上内容的，得2分；如未提供或提供不完整，则本项及项目实施方案（二）均不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （二） (13.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;9.0;13.0;） | 在符合“项目实施方案（一）”的基础上，对投标人提供的项目实施方案进行详细评审： （1）项目实施方案全面合理，对项目实施环境，实施步骤，过程控制以及成果的质量评定等都有具体要求，完全满足且优于采购需求，得13分； （2）项目实施方案较合理，对项目实施环境，实施步骤，过程控制以及成果质量评定等都有比较具体的要求，满足采购需求，得9分； （3）项目实施方案合理，对项目实施环境，实施步骤，过程控制以及成果质量评定等有要求，部分满足采购需求，得4分； （4）项目实施方案不合理，对项目实施环境，实施步骤，过程控制以及成果的质量评定等都没有具体要求，不能满足采购需求，得1分； （5）无或其它不得分。 |
|  |  | 合理化建议（一） (2.0分) | 投标人根据采购需求的要求提出合理化建议，包括但不限于以下内容：①服务建议；②流程建议。能提供以上内容的，得2分；如未提供或提供不完整，则本项及合理化建议（二）均不得分。 |
|  |  | 合理化建议（二） (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 在符合“合理化建议（一）”的基础上，对投标人提供的合理化建议进行详细评审： （1）服务建议及流程建议科学合理、符合法律法规要求，可操作性强，客观、公正，完全满足且优于采购需求，得3分； （2）服务建议及流程建议科学合理、基本符合法律法规要求，具有一定的可操作性，客观、公正，满足采购需求，得2分； （3）服务建议及流程建议比较符合法律法规要求，可操作性一般，部分满足采购需求，得1分； （4）无或其它不得分。 |
|  |  | 实施保障措施（一） (2.0分) | 投标人结合采购需求对保密、廉政风险等要求拟定各环节的保障措施，确保项目实施过程中的依法依规开展，包括但不限于以下内容：①实施保障措施；②服务制度保障；③风险防控措施。能提供以上内容的，得2分；如未提供或提供不完整，则本项及实施保障措施（二）均不得分。 |
|  |  | 实施保障措施（二） (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;8.0;） | 在符合“实施保障措施（一）”的基础上，对投标人提供的实施保障措施进行详细评审： （1）实施保障措施全面合理，提供完整规范的服务制度保障及风险防控措施的，完全满足且优于采购需求，得8分； （2）实施保障措施基本合理，提供基本规范的服务制度保障及风险防控措施，满足采购需求，得5分； （3）实施保障措施部分内容不合理，提供服务制度保障及风险防控措施部分内容不合理，部分满足采购需求，得3分； （4）实施保障措施差，不能满足采购需求，得1分； （5）无或其它不得分。 |
|  |  | 售后服务与技术支持（一） (2.0分) | 本项目属于规划审批便利化服务项目，投标人根据项目内容的要求，提供售后服务与技术支持，包括但不限于以下内容：①所提供的服务需有效地体现对项目企业的售后服务与技术支持；②有效地帮助项目企业解决项目前期和后期的实施过中遇到的问题。能提供以上内容的，得2分；如未提供或提供不完整，则本项及售后服务与技术支持（二）均不得分。 |
|  |  | 售后服务与技术支持（二） (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 在符合“售后服务与技术支持（一）”的基础上，对投标人提供的售后服务与技术支持进行详细评审： （1）售后服务与技术支持科学合理、符合法律法规要求，可操作性强，客观、公正，完全满足且优于采购需求，得3分； （2）售后服务与技术支持科学合理、基本符合法律法规要求，具有一定的可操作性，客观、公正，满足采购需求，得2分； （3）售后服务与技术支持比较符合法律法规要求，可操作性一般，部分满足采购需求，得1分； （4）无或其它不得分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (10.0分) | 投标人具有以下同类项目业绩： 1、2020年以来承担地形图测量项目或管线探测项目或规划放线测量项目，每个得0.5分，最高4分； 2、2020年以来承担同类规划技术审查项目，每个得0.5分，最高4分； 3、2020年以来承担同类规划公示公布项目，每个得0.5分，本项最高得2分。 注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含合同双方的落款盖章、签订日期的关键页），同一项目业绩不重复计分，以合同签订时间为准。 |
|  |  | 项目负责人 (8.0分) | 投标人拟派项目负责人： 1、项目负责人具有城市(乡)规划或测绘专业教授级高级（或正高级）工程师职称，得5分；项目负责人具有城市(乡)规划或测绘专业高级工程师职称，得2分。本项最高得5分。 2、项目负责人的从业工作年限（以取得注册规划师或者注册测绘师的时间起计算，不满1年按1年计算），10年及以上得3分，8年（含）-10年（不含）得2分，6年（含）-8年（不含）的1分，6年以下得0分。 注：须提供职称证、从业工作年限的证明材料及在本单位的投标截止时间前3个月内任意1个月的有效社保证明或劳动合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 技术负责人 (6.0分) | 投标人拟派本项目技术负责人： 1、技术负责人具有城市(乡)规划或测绘专业高级或以上工程师职称，得3分。 2、技术负责人的从业工作年限（以取得注册规划师或者注册测绘师的时间起计算，不满1年按1年计算），8年及以上得3分，6年（含）-8年（不含）得2分，5年（含）-6年（不含）的1分，5年以下得0分。 注：须提供职称证、从业工作年限的证明材料及在本单位的投标截止时间前3个月内任意1个月的有效社保证明或劳动合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 技术服务团队 (16.0分) | 投标人拟派本项目技术服务团队情况： 1、服务团队成员（不含项目负责人、技术负责人）具有测绘相关专业的高级或以上工程师职称，每1人得1.5分；具有测绘相关专业的中级工程师职称，每1人得0.5分；本项最高得6分。 2、服务团队成员（不含项目负责人、技术负责人）具有规划相关专业的高级或以上工程师职称，每1人得1.5分；具有规划相关专业的中级工程师职称，每1人得0.5分；本项最高得6分。 3、除上述人员外，投标人承诺派驻4名具备测绘或城市（乡）规划等相关专业的技术人员在采购人工作和办公时间向采购人提供现场驻点服务，为企业提供技术咨询服务的，得4分。（需提供加盖投标人公章的服务承诺函（承诺函格式自拟）） 注：须提供职称证复印件及在本单位的投标截止时间前3个月内任意1个月的有效社保证明或劳动合同复印件，不提供不得分。同一人员同时符合上述条件的，不重复计算。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且下浮率（本项目投标报价方式为“下浮率”）最高的投标报价为评标基准价。）最高下浮率不是中标的唯一依据。【注：投标报价得分按“1-下浮率”计算，如下浮率为60%是最高的投标报价，则评标基准价为1-60%=40%，投标报价得分＝（40%/40%）×10=10分】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

合  同

项目名称：黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目

委托方（甲方）：广州开发区“中小企业能办大事”审批服务中心（广州开发区建设工程设计审查事务管理服务中心）

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

甲方：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

乙方：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

根据黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

1、合同金额为：人民币（￥          ）（已含税）。甲方应付的服务费用以实际发生的工作量为准。

2、下浮率：          %。

二、服务范围

本合同项下的服务指乙方对甲方委托的黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化服务。

三、服务期限

本项目服务时间自合同签订之日起2年或结算金额累计达到本项目预算金额时，以先到者为期限，本合同随之终止。合同期限内甲方向乙方所委托的项目，乙方需按照合同要求完成并提交最终成果。

四、服务内容

（一）地形图测量

1.实地进行地形图测量并成图；

2.在地形图上叠加规划要素。

（二）管线探测

查明地下管线的种类、平面位置、走向深埋（或高程）、规格、性质、材料等编绘地下管线图。

（三）规划技术审查

包括设计方案技术审查、建设工程规划许可技术审查、建设工程规划条件核实技术审查3项服务内容，其中：

1.设计方案技术审查具体包括行政审批技术审查和电子报批技术审查

（1）行政审批技术审查的主要内容有：周边现有及规划道路、河涌、管线（有提供现状管线详查资料的）、邻避设施的审查；案件历史文证核查；提交材料的核查；城市总规、控规、专项规划的核查；以及《广州市城乡规划技术规定》要求的审查内容。

（2）电子报批技术审查的主要内容有：电子报批文件所载设计方案规划图纸的完整性是否符合我市规划行政管理部门的要求；电子报批图层和规划指标定义与所载设计方案图纸是否一致、是否符合我市规划行政管理部门的要求；规划指标核算、统计。

2.建设工程规划许可技术审查具体包括行政审批技术审查和电子报批技术审查

（1）行政审批技术审查的主要内容有：周边现有及规划道路、河涌、管线（有提供现状管线详查资料的）、邻避设施的审查；案件历史文证核查；提交材料的核查；城市总规、控规、专项规划的核查；以及《广州市城乡规划技术规定》要求的审查内容。

（2）电子报批技术审查的主要内容有：电子报批文件所载建筑工程规划报建图的完整性是否符合我市规划行政管理部门的要求；电子报批图层和规划指标定义与所载建筑工程规划报建图是否一致、是否符合我市规划行政管理部门的要求；规划指标核算、统计。

3.建设工程规划条件核实技术审查的主要内容

周边现有及规划道路、河涌、管线（有提供现状管线详查资料的）、邻避设施的审查；案件历史文证核查；提交材料的核查；城市总规、控规、专项规划的核查；以及《广州市城乡规划技术规定》要求的审查内容；规划指标核算、统计；规划竣工图核算指标与规划报建、验收测量指标对比。同时还应考虑对广州市建设工程规划条件核实工作指引（试行）中审核要点的审查。

（四）建设工程规划放线测量

1.现状地形及建筑主轴线剖面图；

2.平面位置关系图；

3.建设工程现场放线；

4.建设工程规划放线测量册制作；

5.项目现场内容核查并出具核查意见。

（五）城乡规划审批的公示公布

1.规划批前公示图、批后公布图的设计，公布牌制作及相关审批结果（含人防）的网上公示公布工作；

2.规划批前公示的现场公示和巡查工作；

3.提供公示公布情况报告。

上述服务内容应根据上级部门相关要求，实时更新，确保服务成果符合相关行政主管部门的技术标准和要求。

五、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方的权利：

（1）享有乙方提供的黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化服务。

（2）可根据实际需要，通过委托第三方技术机构或专家评审对乙方提交的服务成果进行检查，并按相关规定和合同要求对检查出现的问题进行处理。

（3）甲方不承诺乙方在服务期间承接服务业务的数量及服务费用，服务费用以实际发生的工作量为准。

2、甲方的义务：

（1）协调乙方必要的驻点办公场所。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方的权利：

（1）在完成服务期间承接业务且经甲方验收后收取服务费；

（2）享有甲方提供的必要驻点办公场所；

2、乙方的义务：

（1）乙方应积极配合甲方落实相对集中行政许可权试点改革的相关要求，为推进技术审查与行政审批相分离等改革措施提供技术咨询及技术支撑。

（2）乙方应依据《广州市城乡规划技术规定》（广州市人民政府令2015年第33号）、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）、《国家基本比例尺地图测绘基本技术规定》（GB 35650-2017）、《地下管线数据获取规程》（GB/T 35644-2017）等规范标准及国家、省、市的相关法律法规、技术规定等切实履行相应服务工作的职责，在约定的时限内，保质保量完成服务工作，并对提交的服务结果负责，确保服务成果符合相关行政主管部门的技术标准和要求。

（3）乙方应遵循甲方制定的相关服务管理规定，严格遵守工作流程，按照甲方的中期评估意见和建议优化工作，对第三方服务机构或专家评审发现的问题及时认真整改，不断提升服务质量。

（4）乙方应建立健全内部管理机制，保证工作中所需要的所有设备设施，保障业务交通需求，规范化管理，做好服务记录和档案工作。

（5）乙方应配置满足服务要求的技术团队，团队成员不少于10名，其中项目负责人1名（需具备城市（乡）规划专业高级工程师（或以上）职称证书，6年及以上工作经验，负责项目的总体协调，能够统筹项目管理、技术管理），技术负责人1名（需具备城市（乡）规划专业高级工程师（或以上）职称证书，5年及以上工作经验），规划专业高级工程师（或以上）职称的技术人员不少于4名，测绘专业高级工程师（或以上）职称的技术人员不少于4名。并派驻4名具备测绘或城市（乡）规划等相关专业的技术人员在甲方工作和办公时间向甲方提供现场驻点服务，为企业提供技术咨询服务。乙方应确定一名固定技术负责人，参加工作会议，参与制度制定、技术协调等相关工作，保障服务环节各项工作稳步开展。投标时所提供的项目负责人、技术负责人和项目组专业人员，中标后必须基本固定，如要更换必须书面通知甲方，获得批准后方可变更。

（6）乙方在开展项目服务业务过程中不得再向企业重复收费。

（7）乙方应遵守相关的保密要求，对企业所提交材料涉及的商业秘一密、技术秘一密和各类隐私负有保密责任。

（8）乙方应做好廉政风险防控，不得利用本次政府采购业务关系，通过任何形式接受、索要相关单位或人员的礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等，不得向建设单位推荐其他任何第三方服务单位。

（9）乙方有违反廉政纪律行为经甲方、相关部门调查属实的，视为乙方单方违约，甲方有权终止服务合同；造成损失的，将依法追究其经济赔偿等相关责任。

（10）乙方提交的工作成果应当全面、真实、客观，不得有虚假陈述，不得伪造、篡改数据或者提供虚假伪造的材料。造成损失的，将依法追究其经济赔偿等相关责任。

（11）乙方如为联合体，所有的成果文件均须经牵头方审核确认，并由牵头方盖章。牵头方对成果质量负责。

六、办理时限

（一）地形图测量

1.测区面积≤50000平方米，不超过10个工作日；

2. 50000平方米＜测区面积≤100000平方米，不超过15个工作日；

3.如测区面积超100000平方米或测区情况复杂等特殊情况，工期可另行协商拟定，不超过30个工作日；

4.以上时限不包括补充资料时间。

（二）管线探测

1.测区面积≤50000平方米，不超过10个工作日；

2. 50000平方米＜测区面积≤100000平方米，不超过15个工作日；

3.如测区面积超100000平方米或测区情况复杂等特殊情况，工期可另行协商拟定，不超过30个工作日；

4.以上时限不包括补充资料时间。

（三）规划技术审查

1.设计方案技术审查：不超过5个工作日；

2.建设工程规划许可技术审查：不超过5个工作日；

3.建设工程规划条件核实技术审查：不超过5个工作日；

4.以上时限不包括补充资料和修改图纸时间。

（四）规划放线测量

1.建筑面积≤50000平方米，不超过10个工作日；

2. 50000平方米＜建筑面积≤100000平方米，不超过15个工作日；

3.如建筑面积超100000平方米或测区情况复杂等特殊情况，工期可另行协商拟定，不超过30个工作日；

4.以上时限不包括补充资料和修改图纸时间。

（五）规划公示公布

1.在接受要求开展规划批前公示或批后公布需求的1个工作日内，完成批前公示图或批后公布图初稿的设计，并提交给甲方对应业务部门审核。如业务部门要求修改，在第2个工作日内按照要求完成修改，再次提交业务部门审核。

2.在规划批前公示图或批后公布图初稿通过业务部门审核后，于接到业务部门通知后的1个工作日内完成批前公示图或批后公布图定稿样图的设计，打印规划批前公示或批后公布定稿样图并提交给甲方审核；根据审核通过的样图制作批前公示图或批后公布图。

（六）其他

1.上述各事项的办理时限从甲方收到申请企业的次日起算，以甲方通知企业办结为止（不包括补充资料和修改图纸时间）。乙方原则上应预留不少于0.5个工作日的时间供甲方掌握结果并通知企业。

2.甲方与乙方经协商一致，可根据工作实际情况，将上述部分事项内容并联或合并办理，合并办理时限原则上应进一步压缩，不得多于各项工作时限的累加。

七、支付原则

（一）服务费用以实际发生的工作量为准，计算公式为：实际工作量*计费单价。项目单价包含了乙方完成本合同工作所需人工、成本、税费。

（二）以乙方提交的服务结果作为核定工作量的依据，结算价款以甲方审定为准，经甲方审核并组织验收后，支付相关服务费用。

（三）合同约定工作全部完成之后，乙方整理并提交验收材料，甲方收到验收材料30个工作日内组织项目验收专家评审会，对项目服务内容、服务标准等进行评审。

八、计费单价

| 序号 | 项目 | 子项 |  | 单价最高限价 | 计费单价（限价*（1-下浮率）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划技术审查 | 类别 |  | 单价（元） |  |  |
|  |  | 行政审批技术审查 | 规划设计方案技术审查（宗） | ¥8,000.00 |  |  |
|  |  |  | 建设工程规划许可技术审查（宗） | ¥5,650.00 |  |  |
|  |  |  | 建设工程规划条件核实技术审查（宗） | ¥3,600.00 |  |  |
| 2 | 规划公示公布 | 类别 |  | 单价（元） |  |  |
|  |  | 规划批前公示（宗） |  | ¥3,000.00 |  |  |
|  |  | 规划批后公布（宗） |  | ¥2,800.00 |  |  |
| 3 | 管线探测 | 类别 |  | 单价（元） |  |  |
|  |  | 新建项目 | 管线探测（公里） | ¥8,878.00 |  |  |
|  |  |  | E级GPS点测量（个） | ¥1,780.00 |  |  |
|  |  | 加改扩项目 | 管线探测（公里） | ¥8,878.00 |  |  |
|  |  |  | E级GPS点测量（个） | ¥2,450.00 |  |  |
| 4 | 地形图测量 | 类别 |  | 单价（元） |  |  |
|  |  | 新建项目 | 测图面积（平方公里） | ¥188,000.00 |  |  |
|  |  |  | E级GPS点测量（个） | ¥1,780.00 |  |  |
|  |  | 加改扩项目 | 测图面积（平方公里） | ¥270,000.00 |  |  |
|  |  |  | E级GPS点测量（个） | ¥2,450.00 |  |  |
| 5 | 规划放线测量 | 类别 |  | 单价（元） |  |  |
|  |  | 新建项目 | 建筑物放线、拔地定桩（点） | ¥454.00 |  |  |
|  |  |  | 极坐标细部点测量（点） | ¥42.00 |  |  |
|  |  |  | E级GPS点测量点数（个） | ¥1,780.00 |  |  |
|  |  | 加改扩项目 | 建筑物放线、拔地定桩（点） | ¥454.00 |  |  |
|  |  |  | 极坐标细部点测量（点） | ¥42.00 |  |  |
|  |  |  | E级GPS点测量点数（个） | ¥2,450.00 |  |  |

九、付款方式

1、甲方按以下

（1）合同签订且甲方财政拨款到位后，在收到乙方有效发票5个工作日内，甲方向乙方支付2025年的财政预算批复金额100万作为项目预付款；

（2）2026年2月1日起20个工作日内，乙方统计从实际服务开始实施日至2026年1月31日（包含31日）的实际工作总额（即工作成果交付且通过甲方验收的量），甲方对实际工作总额审核并组织验收，通过验收程序后，在收到乙方有效发票5个工作日内，向乙方支付服务进度款（需扣除项目预付款）；

（3）2026年8月1日起20个工作日内，乙方统计从2026年2月1日至2026年7月31日（包含31日）的实际工作总额（即工作成果交付且通过甲方验收的量），甲方对实际工作总额审核并组织验收，通过验收程序后，在收到乙方有效发票5个工作日内，向乙方支付服务进度款；

（4）2026年结算日（结算日以甲方确定的时间为准）起20个工作日内，乙方统计从2026年8月1日至2026年结算日的实际工作总额（即工作成果交付且通过甲方验收的量），甲方对实际工作总额审核并组织验收，通过验收程序后，在收到乙方有效发票5个工作日内，向乙方支付服务进度款；

（5）合同约定工作全部完成之后，乙方统计从2026年8月1日至合同约定工作全部完成之日的实际工作总额（即工作成果交付且通过甲方验收的量），甲方对实际工作总额核定，并经专家对项目整体评审验收通过后，在收到乙方有效发票5个工作日内，向乙方支付服务尾款；

2.项目结算金额不得超过合同总额。

3.甲方在支付上述每笔款项前，乙方应向甲方提供合法有效的等额正式发票，甲方在收到乙方提供的合法有效的等额正式发票后5个工作日内办理支付手续。

4.上述所有款项均在区财政局审定该专项资金并拨款到位后支付。因甲方使用的是财政资金，甲方办理财政请款手续的时间不计入付款期限。若政府有关部门审定本合同项下相关费用时间过长，甲方应协调审核工作，乙方理解、认同，且不得因此追究甲方的责任。

5.乙方账户名称、开户银行名称、银行账号为：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

6.支付方式：银行转账。

十、验收

按以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、乙方完成技术服务工作的形式：提交采购需求规定的项目成果。

2、技术服务工作成果的验收标准：符合采购需求中工作内容的要求，且通过甲方组织的验收 。

3、技术服务工作成果的验收方法：甲方组织验收，包括每项进度款是组织内部验收程序，项目最终验收是组织专家评审验收会。

4、验收的时间和地点：由甲方确定。

十一、知识产权产权归属

1、在本合同有效期内，乙方利用甲方提交的资料及信息形成的工作成果，其知识产权归甲方所有；甲方在乙方提交的工作成果的基础上所完成的新的技术成果，归甲方所有。乙方利用设相关资料、服务工作成果以及在此基础上开展相关技术研究，必须取得甲方的书面授权或者书面确认。

2、乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律及赔偿责任由乙方承担。且甲方为应对该等第三方提出权利主张而发生的律师费、调查取证费、评估鉴定费等费用概由乙方负担。

十二、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档、用户数据等资料以及合同履行过程中所接触的甲方工作秘一密（包括但不限于甲方的国家秘一密、商业秘一密、个人隐私等）保密。未经甲方书面许可，乙方（包括但不限于乙方雇员、代理人等）将上述资料及秘一密泄密的，乙方必须承担一切责任，同时向甲方支付合同总金额的20%作为违约金，并另行赔偿甲方、服务对象因此遭受的全部损失，甲方有权视严重程度单方面解除本合同。项目完成后，甲、乙双方仍有责任对本项目的技术资料承担保密责任。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

保密人员范围：参与本项目的全体工作人员。

保密期限：至保密信息由甲方或第三方通过合法途径让普通公众知悉时止。

十三、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收。每出现一次该情形的，由甲方进行约谈，乙方组织整改，直至服务达到采购文件、投标文件或本合同规定要求。

2、乙方未能按本合同规定时限办理服务的，由甲方进行约谈，乙方组织整改；累计服务案件超时1～10宗的，乙方须向甲方支付1万元/宗的违约金；累计服务案件超时10宗以上的，超过10宗的案件乙方须向甲方支付2万元/宗的违约金，违约金累计不超过合同金额的10%，甲方有权单方面解除合同并要求乙方返还已付费用，未结算的费用甲方无需再支付，因超时造成任何后果的由乙方承担赔偿责任。

3、甲方发现某个项目服务成果不符合规范要求但未造成甲方相关损失的，乙方须完成整改并重新提交服务成果；累计发上述情况1～10宗的，乙方须向甲方支付1万元/宗的违约金；累计发上述情况10宗以上的，乙方须向甲方支付2万元/宗的违约金，甲方有权单方面解除合同，因成果造成任何后果的由乙方承担赔偿责任。发现某个项目成果存在违反相关规范强制性要求的，乙方须向甲方支付违约金，违约金为5万元/项目，累计不超过合同金额的10%。

4、甲方无正当理由不支付项目服务费用，乙方有权要求甲方支付应付未付的项目费用（因财政支出进度等特殊原因造成甲方逾期的除外）。

5、乙方违反本合同乙方义务第（7）（8）（9）（10）项、经甲方或廉政相关部门调查属实的，视为乙方单方违约，甲方有权解除本合同，废止其服务资格，乙方应向甲方支付人民币200万元的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的全部损失。

6、乙方不得将甲方委托的服务项目转包或分包给第三方，否则甲方有权终止本合同，乙方须按合同总金额（即1000万元）的10%向甲方支付违约金，并承担因此导致甲方的一切损失。

7、乙方未按甲方要求对资料、文件和项目信息保密，应向甲方支付200万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足。

8、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十四、争端的解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：

1．提交仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地的人民法院起诉。

十五、合同解除及终止

双方确定，在技术服务期限内，如乙方实际工作产生的服务费用达到或临近合同总额，则本合同自动终止。

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除或终止本合同：1.发生不可抗力；2.因国家或者地方政策、上级部门以及有关管理部门调整，甲方认为履行本合同已无实际意义或因法律法规、政策以及管理要求等需要解除本约定书的，甲方有权单方部分或全部终止本合同，服务费用按实际已完成的工作量办理结算。

十六、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在履行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、合同期满，则本合同自动终止。

6、本合同未尽事宜，由双方协商处理，确有需要的，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十八、合同生效：

1、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份，采购代理机构执壹份，政府采购管理机构执壹份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定日期：        年     月    日                签定日期：        年     月     日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440112-2025-00521

#### 采购项目编号：GZCQC2500FG01001

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州程启招标代理有限公司

你方组织的“黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目”项目的招标[采购项目编号为：GZCQC2500FG01001]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州程启招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目”项目采购[采购项目编号为GZCQC2500FG01001]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州开发区“中小企业能办大事”审批服务中心（广州开发区建设工程设计审查事务管理服务中心）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的黄埔区、广州开发区工业仓储用地规划审批便利化项目招标中获中标（采购项目编号：GZCQC2500FG01001），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州程启招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日